## Лист3
Додаток 1
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ "Вербська санаторна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів" РОР
2 | Назва об`єкта | їдальня
3 | Адреса | вул.Шкільна,2 с.Верба Дубенський р-н |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1923 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 2131 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 318.7 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 4 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 106
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол
в | відвідувачів (поліклініки) | чол |  |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол |  |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | так
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | так |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | ні
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує |  |  | куб. м.
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 275 | 275 | 275
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 12 | 12 | 12
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 13908 | 14789 | 9530
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 106580 | 77920 | 59880
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 9017 | 7115 | 6946
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 81.8 | 69.5 | 77.7
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує