## Лист3
Додаток 1
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ"Костопільська спец ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів Рівненської обл.ради
2 | Назва об`єкта | Котельня-пральня-баня
3 | Адреса | м.Костопіль.пров.Пушкіна 3 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | орієнтовно 1914-1990рр |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 643 |  |  | від централізованого теплопостачання | ні
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 221.2 |  |  | від власної котельні | так
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 7 |  |  | від бойлерів електричних | ні
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових | ні
а | дітей (дитячі садки) | чол
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | щотижневе миття в бані 50-60
в | відвідувачів (поліклініки) | чол |  |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол |  |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 275 | 275 | 275
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу (заг.по всіх об'єктах) | куб.м. | 76641 | 82980 | 65035
25 | Покази лічильника електричної енергії(по об'єктах) | кВт*год | 71195 | 71610 | 68837
26 | Покази лічильника холодної води (заг.по об'єктах) | куб.м. | 1542 | 1543 | 1943
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує