## Лист1
Додаток 2
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 2
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради
2 | Назва об`єкта | Пральня, склад
3 | Адреса | м. Острог, вул. Вишенського, 42 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1980 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 329 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 117.4 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 3 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | -
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | -
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від централізованого теплопостачання |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | теплолічильник
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 275 | 275 | 275
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 | 8 | 8
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 87464 | 84690 | 75257
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2193 | 2320 | 2306
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист2
Додаток 3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 3
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради
2 | Назва об`єкта | Будинок Майстерня та столярна майстерня
3 | Адреса | м. Острог, вул. Вишенського, 41 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1985 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 954 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 302.9 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 4 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | -
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 61
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 275 | 275 | 275
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 | 8 | 8
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 87464 | 84690 | 75257
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2193 | 2320 | 2306
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист3
Додаток 1
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради
2 | Назва об`єкта | Спальний корпус
3 | Адреса | м. Острог, вул. Вишенського, 42 | [6 empty] | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1982 | [6 empty] | немає |  | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 6366 | [5 empty] | від централізованого теплопостачання |  | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 757.5 | [5 empty] | від власної котельні |  | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 43 | [5 empty] | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : | [7 empty] | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 11
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 95
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - | [5 empty] | Наявність власної їдальні |  | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - | [5 empty] | ні |  | відсутній
9 | Теплозабезпечення: | [7 empty] | так з приготуванням їжі |  | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так | [5 empty] | так без приготування їжі |  | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні | [5 empty] | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних | [5 empty] | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так | [5 empty] | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні | [5 empty] | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні | [5 empty] | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня | [5 empty] | куб. м.
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 275 | 275 | 275
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 601 | 505 | 460.1 |  | Примітка: Оскільки в закладі лічильник споживання теплової енергії 1, який встановлений на межі балансової належності від зовнішніх теплових мереж котельні до системи опалення школи-інтернату, то споживання теплової енергії подається загальне
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 87464 | 84690 | 75257
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2193 | 2320 | 2306 |  |  | Одиниці виміру | 2013 | 2014 | 2015
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |  |  |  | Споживання теплової енергії (загальне) |  | Гкал | 493.8 | 554.1 | 525.2
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист5
Додаток 4
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 4
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради
2 | Назва об`єкта | Конюшня
3 | Адреса | м. Острог, вул. Вишенського, 42 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1961 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 529 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 211.5 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | - |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | -
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | -
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | ні
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 275 | 275 | 275
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 | 8 | 8
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 87464 | 84690 | 75257
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2193 | 2320 | 2306
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист6
Додаток 5
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл.5
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради
2 | Назва об`єкта | Навчальний корпус №2
3 | Адреса | м. Острог, вул. Вишенського, 40 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1945 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 642 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 204.5 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 7 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | -
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 14
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 275 | 275 | 275
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 11 | 11 | 11
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 87464 | 84690 | 75257
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2193 | 2320 | 2306
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист7
Додаток 6
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 6
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради | КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради
2 | Назва об`єкта | Клуб
3 | Адреса | м. Острог, вул. Вишенського, 33 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1947 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 1072 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 306.3 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 2 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | -
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 106
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 275 | 275 | 275
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 12 | 12 | 12
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 87464 | 84690 | 75257
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2193 | 2320 | 2306
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист8
Додаток 7
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 7
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради
2 | Назва об`єкта | Навчальний корпус №1
3 | Адреса | м. Острог, вул. Вишенського, 42 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1948 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 6683.97 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 1645.73 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 50 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | -
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 57
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує |  |  | куб. м.
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 275 | 275 | 275
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 12 | 12 | 12
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 87464 | 84690 | 75257
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2193 | 2320 | 2306
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист9
Додаток 8
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 8
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради
2 | Назва об`єкта | Хлів, гараж
3 | Адреса | м. Острог, Вишенського, 48 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1976 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 835 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 289.9 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 2 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | -
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | -
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | ні
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 275 | 275 | 275
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 | 8 | 8
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 87464 | 84690 | 75257
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2193 | 2320 | 2306
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист10
Додаток 9
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 9
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради
2 | Назва об`єкта | Будинок їдальня, кухня
3 | Адреса | м. Острог, Вишенського, 37 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1960 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 1021 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 322.9 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | - |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | -
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | -
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | - |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | - |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так без приготування їжі |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 275 | 275 | 275
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 | 8 | 8
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 601 | 505 | 460.1
23 | Споживання гарячої води
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 87464 | 84690 | 75257
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2193 | 2320 | 2306
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
Примітка: Будинок їдальня, кухня не функціонує.
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує